## Sheet1
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率
1 | 汇流箱 | 10进1出 | 台 | 10 | 13%
2 | 汇流箱 | 12进1出 | 台 | 11 | 13%
3 | 汇流箱 | 10进1出 | 台 | 10 | 13%
4 | 汇流箱 | 6进1出 | 台 | 12 | 13%
5 | 汇流箱 | 6进1出 | 台 | 12 | 13%
6 | 汇流箱 | 6进1出 | 台 | 8 | 13%
7 | 汇流箱 | 12进1出、16进1出 | 台 | 6 | 13%
8 | 汇流箱 | 12进1出、16进1出 | 台 | 11 | 13%
9 | 汇流箱 | 12进1出、16进1出 | 台 | 6 | 13%
10 | 汇流箱 | 12进1出、16进1出 | 台 | 22 | 13%
11 | 汇流箱 | 12进1出、16进1出 | 台 | 10 | 13%
12 | 汇流箱 | 12进1出、16进1出 | 台 | 10 | 13%
13 | 汇流箱 | 10进1出 | 台 | 6 | 13%
14 | 汇流箱 | 10进1出、12进1出 | 台 | 5 | 13%
15 | 汇流箱 | 12进1出、16进1出 | 台 | 12 | 13%
16 | 汇流箱 | 12进1出、16进1出 | 台 | 7 | 13%
17 | 汇流箱 | 16进1出 | 台 | 7 | 13%
18 | 汇流箱 | 12进1出 | 台 | 2 | 13%
19 | 汇流箱 | 16进1出 | 台 | 7 | 13%
20 | 汇流箱 | 12进1出 | 台 | 6 | 13%
21 | 汇流箱 | 12进1出 | 台 | 6 | 13%
22 | 汇流箱 | 12进1出 | 台 | 3 | 13%
23 | 汇流箱 | 6进1出 | 台 | 8 | 13%
24 | 逆变器 | 20KW | 台 | 1 | 13%
25 | 逆变器 | 20KW | 台 | 1 | 13%
26 | 逆变器 | 30KW | 台 | 2 | 13%
27 | 逆变器 | 30KW | 台 | 2 | 13%
28 | 逆变器 | 30KW | 台 | 1 | 13%
29 | 逆变器 | 30KW | 台 | 2 | 13%
30 | 逆变器 | 30KW | 台 | 1 | 13%
31 | 逆变器 | 30KW | 台 | 1 | 13%
32 | 电缆 | 2*35mm3 | 米 | 180.7787 | 13%
33 | 光伏组件 | 250W | 块 | 17 | 13%
| 电动单梁起重机 |  | 台 | 4 | 3%
| 冷却塔 |  | 台 | 3 | 3%
合计 |  |  |  | 412.7787